附件1

大型商业综合体消防安全

专项整治“回头看”自查排查参考重点

结合大型商业综合体的共性问题和突出隐患，重点排查以下内容:

一、安全管理责任

1．是否明确消防安全责任人、消防安全管理人并在场所醒目位置公开，是否逐级、逐岗位明确消防安全责任。

2．委托消防技术服务机构开展消防设施维护保养检测的，是否以书面合同方式明确消防安全责任。

二、建筑消防设施

1．是否对建筑消防设施定期维护保养，每年至少进行一次全面检测。

2．防火分区是否符合消防技术标准要求，防火门、防火卷帘等防火分隔设施是否完整有效。

3．自动消防设施是否正常运行，报警、联动等功能是否符合要求。

4．室内外消火栓、水泵接合器、防火门、防火卷帘、灭火剂喷头、机械排烟口和送风口、自然排烟窗、火灾探测器、手动火灾报警按钮等建筑消防设施是否受遮挡、妨碍或损坏而不能正常使用。

三、餐饮后厨消防安全

1．餐饮场所是否规范使用明火和可燃气体，是否明确专人在闭餐后负责“关火断气”。

2．是否定期对燃气灶具、燃气阀门和管道等进行检查维护，可燃气体报警装置、燃气紧急切断装置等设施是否完好有效。

3．是否定期清理排油烟道，是否及时清理后厨杂物。

四、电气消防安全

1．电气线路是否私拉乱接，是否直接敷设在易燃可燃装饰装修材料上，是否采取有效的防火隔离措施。

2．是否违规超负荷使用电气设备，电气取暖设备是否设置过载保护装置。

3．营业结束时，是否及时切断营业场所内的非必要电源；是否明确专人负责巡查检查。

4．电气线路敷设、电气设备安装和维修是否由具备职业资格的电工按国家标准要求进行；是否定期检查维修，及时排除故障。

五、易燃可燃物品

1．是否违规储存或者使用易燃易爆危险化学品。

2．是否违规设置库房或者超量存放易燃可燃商品货物。

六、安全疏散条件

1．疏散通道、安全出口、消防车通道等是否畅通；是否违规堆放货物或者杂物；是否违规设置柜台、货架。

2．营业期间，安全出口的门是否锁闭，常闭式防火门是否处于闭合状态。

3．有顶棚的步行街、中庭是否违规设置店铺摊位、游乐设施及堆放可燃物。

4．公共娱乐场所的疏散门、疏散通道是否设置影响人员安全疏散行动的装饰物。

七、内部装修改造

1．是否在施工现场设置消防安全警示标志，配备灭火器材。

2．施工部位与其他部位之间是否采取可靠防火分隔措施。

3．动火作业是否落实现场监护措施。

八、应急处置能力

1．单位微型消防站是否达到“三知四会一联通”和“3分钟处置”的要求；是否与消防控制室、配电机房落实应急联动机制；是否与辖区消防救援机构形成联勤作战体系。

2．消防控制室是否落实“24小时专人值班、每班至少2人”的要求；当班人员是否持证上岗，是否掌握消防控制室设备功能、操作规程及火灾应急处置程序等内容。

3．单位是否明确应急疏散引导员；员工是否经过消防安全培训，是否掌握消防安全应知应会；是否定期组织全员灭火和疏散逃生演练。

附件2

泉安办〔2018〕82号关于大型商业综合体消防安全专项整治的具体职责分工

（一）各县（市、区）政府是直接责任主体，具体负责专项整治的组织实施。各地安委会要督促各相关职能部门履行监管职责。

（二）各级公安消防、住建、市政公用、商务、文化、旅游、工商、安全监管、质监、电力、公安、交通、交警、行政执法等部门按照“三个必须”和相关法律法规规定，认真履职，加强配合，抓好各项工作落实，并建立和完善消防安全信息互通协调机制。

公安消防部门按照分级管理职责分工，负责对所监管的大型商业综合体建筑消防设施使用情况和管理、使用单位履行消防安全管理职责情况进行监督抽查，及时督改消防安全隐患，依法严格查处消防安全违法行为。推动产权单位和经营使用单位落实消防安全主体责任，集中组织消防安全负责人和管理人开展培训。

住建部门负责督促大型商业综合体物业服务企业在所委托管理大型商业体的物业管理区域内履行消防安全职责。

市政公用事业局负责督促燃气经营企业加强大型商业综合体燃气安全检查；负责督促园林部门负责排查整治大型商业综合体因城市绿化景观工程导致堵塞、占用消防车通道、消防车登高操作场地等问题；负责督促市政供水单位开展大型商业综合体周边市政消火栓等供水设施的维护保养。

商务部门负责根据当地政府安全生产职责分工，配合有关部门，指导督促大型商业综合体内的商场（超市）、餐饮场所（星级饭店除外）经营主体开展火灾隐患排查整治工作。

文化广电新闻出版局负责加强对大型商业综合体内设的歌舞娱乐场所、游艺娱乐场所、互联网上网服务营业场所等经营性场所的消防安全排查整治。

旅游部门负责加强大型商业综合体内设的星级饭店的消防安全排查整治。

工商以及市场监管部门负责查处大型商业综合体内应取得而未取得营业执照，擅自从事无须取得行政审批证件即可开展的经营活动的一般经营项目的违法经营行为。

质监部门负责对在大型商业综合体建筑内使用的锅炉、压力容器、压力管道、燃气钢瓶、电梯等特种设备的安全监督管理，依法查处各类特种设备非法违法行为。使用单位要做好特种设备的日常安全管理。

电力部门依照相关法规和工作职能，督导供电企业加强大型商业综合体供配电设施消防安全检查。

公安交通管理部门负责排查整治由其规划设置在大型商业综合体建筑周边影响建筑灭火救援的停车泊位。

城市管理执法部门负责排查整治设置在建筑之间影响消防车通行和设置在建筑外墙封闭门窗影响大型商业综合体建筑灭火逃生的户外广告设施（具体认定工作可商消防部门提供技术指导），并依法予以清理。

（三）各级交通运输、卫生计生、国有资产管理等行业主管部门要结合行业特点，抓好本行业领域涉及大型商业综合体的专项整治工作。

交通运输部门负责督促设在大型商业综合体内的客运车站落实消防安全主体责任和有关消防工作制度。

卫生计生部门负责加强大型商业综合体内设的医疗卫生机构的消防安全排查整治。

国有资产管理部门负责督促涉及大型商业综合体的国有企业落实消防安全主体责任，加强消防安全管理。

（四）鉴于机构改革部门职责调整，机构改革完后，新的职能部门要根据新的“三定”履行职责。

附件3

全市大型商业综合体消防安全专项整治“回头看”

重点工作任务清单

| 序号 | 重点工作内容 | 主要工作措施 | 完成时限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集中约谈部署 培训 | 各县（市、区）安委会组织公安、住建、交通运输、商务、文旅、卫健、国有资产管理、市场监管、城市管理、消防、供电公司等部门，联合对辖区内连锁企业集团公司及大型商业综合体的负责人开展一次集中约谈，通报大型商业综合体消防安全风险和典型火灾案例，分析本地消防安全形势，部署专项整治“回头看”工作，明确目标任务、工作步骤、标准措施等要求。 | 11月22日前 | 市、县安委会 |
| 2 |  | 连锁集团公司对下属大型商业综合体消防安全责任人、消防安全管理人开展一次消防安全专题培训。 | 11月22日前 | 各连锁集团公司 |
| 3 |  | 大型商业综合体单位对全体员工开展一次消防安全专题培训。 | 11月22日前 | 各大型商业综合体单位 |
| 4 |  | 向市安委办和市专项整治协调小组办公室（设在市消防救援支队）报送“回头看”工作开展情况及工作统计表。 | 11月25日前 | 各县安委会 |
| 5 | 企业全面自查 自纠 | 大型商业综合体单位对照附件1自查排查参考重点结合实际开展全面自查自纠，列出隐患问题和整改责任“两个清单”，限时整改到位,并落实“三自主两公开一承诺”要求。 | 11月25日前 | 各大型商业综合体单位 |
| 6 | 强化应急处置能力建设 | 大型商业综合体组织一次全员灭火和应急疏散演练。 | 11月25日前 | 各大型商业综合体单位 |
| 7 |  | 指导辖区大型商业综合体建立具备实战能力的微型消防站或专职消防队，实现与单位消防控制室、配电机房的应急联动，提高快速反应和协同处置能力。 | 11月25日前 | 各地消防部门 |
| 8 | 健全消防标准化管理机制 | 打造一批本地、本系统大型商业综合体消防工作的示范标杆。 | 11月25日前 | 市、县安委会， 各大型商业综合体单位 |
| 9 | 阶段小结 | 11月25日前报送工作统计表、阶段小结。 | 11月25日前 | 各县安委会 |
| 10 | 系统内部 安全排查 | 组织或者聘请消防安全专业团队对本单位存在的隐患问题和整改责任“两个清单”进行实地核查，并将企业自查工作落实情况纳入对其的绩效考核体系，督促强化隐患问题整改工作实效。 | 11月30日前 | 各连锁集团公司 |
| 11 | 行业部门 集中检查 | 组织属地公安、住建、交通运输、商务、文旅、卫健、国有资产管理、市场监管、城市管理、消防、供电公司等部门对照大型商业综合体自查和企业系统排查情况，开展集中联合检查。 | 12月10日前 | 市、县安委会， 各地有关部门 |
| 12 | 加强综合治理 督办力度 | 整治期间，要集中查处一批突出隐患风险，集中挂牌督办一批重大火灾隐患，集中曝光一批严重失信企业和责任人，确保大型商业综合体整改责任落实。12月20日前，至少上报1家隐患突出或承诺失实的大型商业综合体或其内设的场所由市里统一组织曝光。 | 12月20日前 | 市、县安委会 |
| 13 | 健全安全管理长效机制 | 各地和各大型商业综合体通过召开现场会等形式总结经验，在本地、本系统大型综合体进行推广，提升消防安全管理整体水平。 | 12月23日前 | 市、县安委会， 各大型商业综合体单位 |
| 14 | 工作总结 | 12月24日前报送工作统计表和总结。 | 12月23日前 | 市、县安委会 |

附件4

全市大型商业综合体消防安全专项整治“回头看”排查登记表

填报单位：

| 序号 | 综合体名称 | 地址 | 检查发现的隐患 | 隐患督改情况 | 是否存在重大火灾隐患 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | **综合体：①……②…… ***（场所名称）：①……②…… | ②**问题已整改； ③④**问题整改中 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

填报人:              联系电话：                 填报时间：2019年   月   日

附件5

全市大型商业综合体消防安全专项整治“回头看”工作情况统计表

填报单位：

| 县（市、区） | 集中约谈培训演练情况 | 发动隐患自查自纠情况 | 属地排查整治情况 | 行政处罚情况 | 曝光严重失信 单位和个人情况 | 挂牌督办 单位数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 班次 | 人员 | 演练 | 自查单位家数 | 自查隐患问题数 | 自改隐患问题数 | 检查单位数 | 发现隐患问题数 | 督改隐患问题数 | 单位 | 个人 | 单位 | 人员 | 单位 |
|  | （次） | （人） | （次） | （家） | （项） | （项） | （家） | （项） | （项） | （家） | (人） | （家） | （人） | （家） |
| 鲤城区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 丰泽区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 洛江区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泉港区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 石狮市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 晋江市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 南安市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 惠安县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安溪县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 永春县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 德化县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泉州开发区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泉州台商投资区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：单位数量填写格式示例：2（6），括号外为综合体个数，括号内为综合体内设场所个数。 |

填报人：                        联系电话：                          填报日期：2019年   月   日